Typ BVH

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

Lichte Weite: … x … mm,

Belastungsklasse: B125 (EN124),

bei Befüllung mit mind. 50 mm Beton,

Stahl feuerverzinkt, geruchs- & wasserdicht, Wanne mit Füllmass 100 mm, zum Ausheben, Inkl. Öffnungswerkzeug