BVA-F90

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

zum Ausheben, verschraubt,

geruchs- & wasserdicht,

Material: Aluminium,

Lichte Weite: 1000 x 1000 mm,

Aussenmass: 1120 x 1120 mm,

Wannentiefe: 66 mm,

Einbauhöhe: 76 mm,

Prüfkraft: 125 KN,

(bei voller Befüllung mit Beton),

mit Brandschutz REI90, VKF-Nr. 30172,

mit Einbau- & Wartungsanleitung,

mit einem Öffnungswerkzeugset,

Wibatec couvercle de regard système Hago,

pour le levage, boulonné

étanche à l’odeur et à l’eau

matériau: aluminium,

dimensione interna: 300 x 300 mm,

dimensione esterna: 420 x 420 mm,

profondeur du bac: 66 mm,

hauteur d'installation: 76 mm,

classe de charge: 125 KN,

(avec un remplissage complètment en béton),

avec protection incendie REI90, VKF-No. 30172,

avec instructions d'installation et d'entretien,

avec un jeu d'outils d'ouverture,

Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,

da sollevare, imbullonato

inodore e impermeabile,

materiale: alluminio,

dimensione interna: 300 x 300 mm,

dimensione esterna: 420 x 420 mm,

altezza della vasca: 66 mm,

altezza d'installazione: 76 mm,

forza die carico: 125 KN,

(a pieno riempimento con calcestruzzo),

con protezione antincendio REI90, VKF-No. 30172,

con istruzioni di installazione e manutenzione,

con un set di utensili per l'apertura,