- TYP RVS 250

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

zum Ausheben, verschraubt,

Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht (völlige

Wasserdichtheit nicht garantiert),

Material: Stahl feuerverzinkt,

Lichte Weite: … x … mm,

Aussenmass: … x … mm,

Oberfläche: Riffelblech

Einbauhöhe: 106 mm,

Prüfkraft: 250 KN,

mit Einbau- & Wartungsanleitung,

Wibatec couvercle de regard système Hago,

pour le levage, boulonné

Imperméable aux odeurs et en grande partie étanche à l'eau

(complètement étanchéité non garantie),

matériau: acciaio zincato,

dimension intérieur: … x … mm,

dimension extérieur: … x … mm,

surface: Plaque de déchirure,

hauteur d'installation: 106 mm,

classe de charge: 250 KN,

avec instructions d'installation et d'entretien,

Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,

da sollevare, imbullonato,

Inodore e in gran parte impermeabile

(l'impermeabilità completa non è garantita)

materiale: acciaio inossidabile V2A,

dimensione interna: … x … mm,

dimensione esterna: … x … mm,

superficie: Piastra di strappo

altezza d'installazione: 106 mm,

forza di carico: 250 KN,

con istruzioni di installazione e manutenzione,