WIBATEC Eingangsmatte, Typ Kokos FR,

Naturkokosfasern mit Kunststoffrücken,

Farbe: Natur

BKZ: Cfl-s1 / RF2

h = … mm,

Schnittmass ... mm x ... mm

Lieferant: Wibatec AG

info@wibatec.ch